## PRESUPUESTO STARD (2000L)
PRESUPUESTO STARD -2020
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
1 | Limpieza y replanteo | m2 | 20
2 | Excavaciones en material común y suelo rocoso | m3 | 8
3 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación incluye acarreo interno | m3 | 3.6
4 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno. | m3 | 1.8
5 | Suministro, transporte e instalacion (S.T.I) Tuberia Sanitaria de PVC 2" (50mm) Incluye accesorios | m | 18
6 | S.T.I Tuberia PVC-S 3" (75mm) Incluye accesorios | m | 12
7 | S.T.I Sifón S.R PVC-S 3" (75 mm) Para control de olores . Incluye caja de registro de 40*40 cm y accesorios. Especificar material de la caja: concreto o fibra de vidrio | und | 1
8 | S.T.I de sistema séptico y FAFA prefabricado en PRFV (Poliester reforzado con fibra de vidrio) de 2000 lts de capacidad (incluye accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un area superficial de contacto >de 90 m2/m3 tuberia P.V.C-S de 2" con accesorios y malla mosquitera doble, trampa de grasas y transporte y acarreos hasta el sitio de la obra). | und | 1
9 | S.T.I Valvula de bola o de apertura rapida 2" en PVC para purga de lodos incluye accesorios. (En el caso de que este item esté incluido como un accesorio del STARD a proponer no debera ser presupuestado) | und | 1
10 | S.T.I caja circular en tuberia P.V.C en novafort de 12" para valvula de purga de lodos incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintetica. | und | 1
COSTO DIRECTO INSTALACION DE UN STARD |  |  |  | 0
11 | S.T.I tuberia PVC de 2" para descarga de efluente con accesorios | ml | 13
COSTOS DIRECTOS DESCARGA FUENTE SUPERFICIAL |  |  |  | 0
12 | Excavación manual en material común hasta 2m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1.2
13 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno. | m3 | 1
14 | S.T.I geotextil NT referencia 1600 | m2 | 1.69
15 | S.T.I cajas plasticas de gaseosa recicladas de ,41x,34x,25 como medio de soporte o un material de soporte plastico avalado por las partes. | und | 8
16 | Lecho de grava | m3 | 0.5
17 | Ensayo de percolación | und | 1
COSTOS DIRECTOS DESCARGA POZO DE ABSORCION |  |  |  | 0
18 | Excavación manual en material común hasta minimo 30cm de profundidad bajo cualquier grado de humedad en 30m | m3 | 3.6
19 | Instalacion tuberia perforada con tapon. | ml | 12
20 | lecho de grava (Espesor 0,4 m) | m2 | 1.69
21 | Geotextil o costales de fibra para cubriento previo de la tueberia antes de lleno y acondicionamiento del terreno con material de excavacion- | ml | 12
COSTOS DIRECTOS DESCARGA CAMPO DE INFILTRACIÓN |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO ACTIVIDADES ADICIONALES A LA INSTALACION DEL STARD |  |  |  | 0
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
1 | Reunión de Socialización con la comunidad beneficiada | Reunion | 1
3 | Cerramiento de STARD con estacón de madera (incluye maximo 4 pie de amigos) y alambre de púas o liso 3 lineas (15 ml x STARD) | und | 1
4 | Señalizacion STARD (Placa en acero según diseño corporativo) | und | 1
5 | Capacitación teórico – practico en mantenimiento y operación del sistemas y levantamiento de indicadores socio económicos para cada familia. | Taller | 1
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
6 | Mantenimiento manual de STARD con disposicion final e inoculacion. | Sistema | 1 | 0 |  | 0
7 | Mantenimiento por vactor de STARD (Extracción d de minimo 5 m3 y maximo 7 m3 de lodo), incluye disposicion final e inoculación. | Sistema | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | F.S |  | 0
|  |  |  | POZO ABSORCION |  | 0
|  |  |  | CAMPO INFILTRACION |  | 0
|  |  |  | A% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | U% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | IVA% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Administración: incluye todos los costos inherentes a la realización de las operaciones administrativas y de logística de obra, es decir los costos de comunicaciones, papelería, transporte del personal profesional, técnico y de campo, así mismo todos los gastos que comprenden la logística del proyecto. Además, del pago de las retenciones que obedece según el municipio donde se ejecuten las actividades.
Utilidad: porcentaje esperado por el contratista.
NOTA 1: El artículo 476 del ET especifica las actividades que se encuentran excluidas del impuesto al valor agregado.
NOTA 2: En la construcción de los precios de referencia se deberá incluir la administración y la rentabilidad pretendida como oferente (FILA 42 y 43).
NOTA 3: En el porcentaje de administración propuesto, se deberá incluir el protocolo para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus COVID 19 en los trabajadores.
NOTA 4: En el porcentaje de administración propuesto, se deberá tener en cuenta todas las deducciones de ley, incluyendo las retenciones a titulo de renta, el 1% de estampillas Universidad de Antioquia, retencion de industria y comercio que se contempla desde el 2*1000 hasta el 10*1000 dependiendo del municipio donde se ejecuten las actividades, asi mismo se realiza un 15% de retencion de IVA, lo anterior conforme a la ejecución de un contrato bajo la modalidad de mandato con EPM.
NOTA 5: El valor de las actividades deben incluir el valor del transporte
CONTRATISTA:
FIRMA REP. LEGAL:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
NIT.

## PRESUPUESTO STARD (3000L)
PRESUPUESTO STARD -2020
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
1 | Limpieza y replanteo | m2 | 20 |  |  |  | ¦
2 | Excavaciones en material común y suelo rocoso. | m3 | 8.5
3 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación incluye acarreo interno | m3 | 3.6
4 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno. | m3 | 3
5 | Suministro, transporte e instalacion (S.T.I) Tuberia Sanitaria de PVC 2" (50mm) Incluye accesorios | m | 18
6 | S.T.I Tuberia PVC-S 3" (75mm) Incluye accesorios | m | 12
7 | S.T.I Sifón S.R PVC-S 3" (75 mm) Para control de olores . Incluye caja de registro de 40*40 cm y accesorios. Especificar material de la caja: concreto o fibra de vidrio | und | 1
8 | S.T.I de sistema séptico y FAFA prefabricado en PRFV (Poliester reforzado con fibra de vidrio) de 3000 lts de capacidad (incluye accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un area superficial de contacto >de 90 m2/m3 tuberia P.V.C-S de 2" con accesorios y malla mosquitera doble, trampa de grasas y transporte y acarreos hasta el sitio de la obra). NOTA: STARD COTIZADO - SOLOFIBRAS. | und | 1
9 | S.T.I Valvula de bola o de apertura rapida 2" en PVC para purga de lodos incluye accesorios. (En el caso de que este item esté incluido como un accesorio del STARD a proponer no debera ser presupuestado) | und | 1
10 | S.T.I caja circular en tuberia P.V.C en novafort de 12" para valvula de purga de lodos incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintetica. | und | 1
COSTO DIRECTO INSTALACION DE UN STARD |  |  |  | 0
11 | S.T.I tuberia PVC de 2" para descarga de efluente con accesorios | ml | 13
COSTOS DIRECTOS DESCARGA FUENTE SUPERFICIAL |  |  |  | 0
12 | Excavación manual en material común hasta 2m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1.2
13 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno. | m3 | 1
14 | S.T.I geotextil NT referencia 1600 | m2 | 1.69
15 | S.T.I cajas plasticas de gaseosa recicladas de ,41x,34x,25 como medio de soporte o un material de soporte plastico avalado por las partes. | und | 8
16 | lecho de grava | m3 | 0.5
17 | Ensayo de percolación | und | 1
COSTOS DIRECTOS DESCARGA POZO DE ABSORCION |  |  |  | 0
#REF! | Excavación manual en material común hasta minimo 30cm de profundidad bajo cualquier grado de humedad en 30m | m3 | 3.6
19 | Instalacion tuberia perforada con tapon. | ml | 12
20 | lecho de grava | m2 | 1.69
21 | Geotextil o costales de fibra para cubriento previo de la tueberia antes de lleno y acondicionamiento del terreno con material de excavacion- | ml | 12
COSTOS DIRECTOS DESCARGA CAMPO DE INFILTRACIÓN |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO ACTIVIDADES ADICIONALES A LA INSTALACION DEL STARD |  |  |  | 0
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
1 | Reunión de Socialización con la comunidad beneficiada | Reunion | 1
3 | Cerramiento de STARD con estacón de madera (incluye maximo 4 pie de amigos) y alambre de púas o liso 3 lineas (15 ml x STARD) | und | 1
4 | Señalizacion STARD (Placa en acero según diseño corporativo) | und | 1
5 | Capacitación teórico – practico en mantenimiento y operación del sistemas y levantamiento de indicadores socio económicos para cada familia. | Taller | 1
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | IVA (en caso que aplique) | VR TOTAL
6 | Mantenimiento manual de STARD con disposicion final e inoculacion. | Sistema | 1 |  |  | 0
7 | Mantenimiento por vactor de STARD (Extracción d de minimo 5 m3 y maximo 7 m3 de lodo), incluye disposicion final e inoculación. | Sistema | 1 |  |  | 0
|  |  |  | F.S |  | 0
|  |  |  | POZO ABSORCION |  | 0
|  |  |  | CAMPO INFILTRACION |  | 0
|  |  |  | A% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | U% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | IVA% | (especificar porcentaje) | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Administración: incluye todos los costos inherentes a la realización de las operaciones administrativas y de logística de obra, es decir los costos de comunicaciones, papelería, transporte del personal profesional, técnico y de campo, así mismo todos los gastos que comprenden la logística del proyecto. Además, del pago de las retenciones que obedece según el municipio donde se ejecuten las actividades.
Utilidad: porcentaje esperado por el contratista.
NOTA 1: El artículo 476 del ET especifica las actividades que se encuentran excluidas del impuesto al valor agregado.
NOTA 2: En la construcción de los precios de referencia se deberá incluir la administración y la rentabilidad pretendida como oferente (FILA 42 y 43).
NOTA 3: En el porcentaje de administración propuesto, se deberá incluir el protocolo para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus COVID 19 en los trabajadores.
NOTA 4: En el porcentaje de administración propuesto, se deberá tener en cuenta todas las deducciones de ley, incluyendo las retenciones a titulo de renta, el 1% de estampillas Universidad de Antioquia, retencion de industria y comercio que se contempla desde el 2*1000 hasta el 10*1000 dependiendo del municipio donde se ejecuten las actividades, asi mismo se realiza un 15% de retencion de IVA, lo anterior conforme a la ejecución de un contrato bajo la modalidad de mandato con EPM.
NOTA 5: El valor de las actividades deben incluir el valor del transporte
CONTRATISTA:
FIRMA REP. LEGAL:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
NIT.